西陇科学股份有限公司

分 析 报 告

Xilong Scientific  Co.，Ltd.    Inspection Report

XH/R-ZJ.01-16

编号(No.)：

| 品 名 Commodity name | 30%过氧化氢 Hydrogen peroxide30% | 执行标准： GB/T6684-2002 Performance standard：GB/T6684-2002 |
| --- | --- | --- |
| 分 子 式 Molecular formula | H2O2 | 相对分子质量 Relative molecular mass | 34.01 | 内部批号 Department batch No. |  |
| 级 别 Grade | 分析纯 Analytical reagent | 包装规格 Packing specification | 500ml/瓶 500ml/bottle | 数 量 Quantity | 400瓶 400 bottles |
| 出厂批号 Batch No. | 160507 | 取样日期 Sampling date | 2016.5.6 | 报告日期Reporting date | 2016.5.7 |
| 生产单位 Manufacturer | 西陇科学股份有限公司 Xilong Scientific Co.，Ltd. |
| 检验项目 Inspect items | 标准规定 Specifications | 检验结果 Inspect results |
| 含量（H2O2），% Assay（H2O2），％ | ≥30.0 | 31.1 |
| 蒸发残渣，% Residue on evaporation，％ | ≤0.005 | 0.005 |
| 酸度（以H+计），mmol/100g Acidity（as H+），mmol/100g | ≤0.1 | 0.1 |
| 氯化物（Cl），% Chloride（Cl），％ | ≤0.0001 | <0.0001 |
| 硫酸盐（SO4），% Sulfate（SO4），％ | ≤0.0003 | <0.0003 |
| 总氮量（N），% Total Nitrogen（N），％ | ≤0.001 | <0.001 |
| 磷酸盐（PO4），% Phosphate（PO4），％ | ≤0.0003 | <0.0003 |
| 砷（As），% Arsenic（As），％ | ≤0.00005 | <0.00005 |
| 铁（Fe），% Iron（Fe），％ | ≤0.00002 | <0.00002 |
| 铜（Cu），% Cupric（Cu），％ | ≤0.00001 | 0.000001 |
| 铅（Pb），% Lead（Pb），％ | ≤0.00002 | 0.000003 |
| 以下空白 End of Report |  |  |
| 结论：经检验，本批量产品质量符合GB/T6684-2002之分析纯规格。 Conclusion：By checking，the lot product quality accurate to GB/T6684-2002 with analytical reagent. |

负责人：林柳武                      复核员：佘辣娇                 化验员：王佳亮

日期：2016.5.7                       日期：2016.5.7                  日期：2016.5.7